附表3                                       山东省非住宅居住建筑参照建筑对比判定表

工程名称：                      结构类型：                层数：                                          建筑面积A0=              m2

| 体形系数S |  |  |  |  |  | 窗墙面积比 |  | 参照建筑 | 南 |  | 0.50 | 东 | 0.30 |  |  | 西 | 0.30 |  | 北 |  |  | 0.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各部分围护结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算项目 |  |  |  |  |  |  | 计算说明 |  |  |  | εi | 参照建筑 |  |  |  |  |  | 设 计 建 筑 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ki |  | Fi |  | εi⋅Ki⋅Fi |  | Ki | Fi |  |  | εi⋅Ki⋅Fi |
| 屋 顶 |  |  |  |  |  |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外 墙 | 封闭阳台 |  |  |  | 南 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东、西 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无阳台或未封闭阳台 |  |  |  | 南 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 减门窗洞口面积 |  |  |  | 0.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 空 玻 璃 窗 | 有 阳 台 | 封 闭 |  |  | 减门窗洞口面积 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.36 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 减门窗洞口面积 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.46 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.51 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 未 封 闭 |  |  | 南 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.60 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.76 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.76 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.84 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无阳台 |  |  |  | 南 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.28 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.60 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.60 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 含阳台门透明部分 |  |  |  | 0.73 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阳台门不透明部分 |  |  |  |  | 南 |  | 阳台门不透明部分 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 东 |  | 阳台门不透明部分 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 西 |  | 阳台门不透明部分 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 北 |  | 阳台门不透明部分 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯间 |  |  |  |  | 户门 |  | 楼梯间采暖时不计算 |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔墙 |  | 楼梯间采暖时不计算 |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼 板 |  |  |  |  | 接触室外空气楼板 |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  | 1.00 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 与不采暖空间相邻的楼板 |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 面 |  |  |  |  | 周边地面 |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  | 1.00 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非周边地面 |  | 减不采暖楼梯间 |  |  |  | 1.00 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 伸缩缝、沉降缝两侧外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.30 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗震缝两侧外墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| εi⋅Ki⋅Fi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位（章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |  |  |